## Slide 1: OBJEDINJENA PROCEDURA IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
UPUTSTVO U PROCEDURI DOBIJANJA GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE

## Slide 2
PODZAKONSKI AKTI KOJI SE PRIMENJUJU U OBJEDINJENOJ PROCDURI
1) UREDBA o određivanju USLOVA ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE u postupku izdavanja lokacijskih uslova, kao i o sadržini, postupku i načinu izdavanja uslova za projektovanje i priključenje imalaca javnih ovlašćenja i sadržini, postupku i načinu izdavanja lokacijskih uslova
Ovom Uredbom se prema klasi i nameni objekta propisuje:
(1) obavezna sadržina, postupak i način izdavanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa;
(2) koji uslovi za projektovanje i priključenje se pribavljaju od imalaca javnih ovlašćenja u postupku izdavanja lokacijskih uslova;
3) obavezna sadržina, postupak i način izdavanja uslova za projektovanje i priključenje.
2) PRAVILNIK O načinu, postupku i rokovima sprovođenja OBJEDINJENE PROCEDURE
Ovim pravilnikom bliže se uređuje predmet i postupak sprovođenja objedinjene procedure, vođenje i sadržina registra objedinjenih procedura i centralne evidencije, kao i ovlašćenja i obaveze registratora i obim javne dostupnosti podataka i dokumenata sadržanih u registru, način razmene dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri, kao i forma u kojoj se u toj proceduri dostavljaju, odnosno razmenjuju tehnička dokumentacija i akta.
3) PRAVILNIK o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole TEHNIČKE DOKUMENTACIJE prema klasi i nameni objekata
Ovim pravilnikom se bliže propisuje vrsta, sadržaj i način izrade tehničke dokumentacije, odnosno dokumenata, projekata i elaborata, sadržina i način vršenja tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu i projekata izrađenih po propisima drugih zemalja, kao i sadržina, obim i način izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata.
4) PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OBJEKATA
Ovim pravilnikom se propisuje klasifikacija objekata prema tehničkoj složenosti, uticajuna životnu sredinu, nameni, odnosno rizicima koje prati njihovo izvođenje i korišćenje.

## Slide 3
RAZMENA DOKUMENATA I PODNESAKA U OBJEDINJENOJ PROCEDURI I NJIHOVA FORMA
Razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavlja se elektronskim putem ili u paprinoj formi.
Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se između njih razmenjuju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u elektronskoj formi.
Ako je neki akt ili dokument neophodno arhivirati u papirnoj formi u skladu sa zakonom, nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja koji ga je dostavio u elektronskoj formi, dužan je da taj akt, odnosno dokument naknadno dostavi i u papirnoj formi nadležnom organu, odnosno imaoci javnih ovlašćenja koji je sprovodio tu proceduru.

## Slide 4
POSTUPAK ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA
PRVI KORAK DO DOZVOLE
Postupak za izdavanje lokacijskih uslova pokreće se podnošenjem ZAHTEVA KOJI koji mora biti propisno popunjen,a obrazac zahteva se može naći na ovom sajtu u prilogu OBRASCI ZAHTEVA I UPUTSTVA.
Uz zahtev se podnose :
  idejno rešenje, sačinjeno u skladu sa Pravilnikom o sadržaju tehničke dokumentacije;
  dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva.
  Sve ostale potrebne saglasnosti, uslove i dokumentaciju pribavlja nadležni organ u ime i za račun stranke.

## Slide 5
POSTUPAK ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA - 2
POSTUPANJE NADLEŽNOG ORGANA:
A) Ako se lokacijski uslovi mogu pribaviti uvidom u planski dokument, odnosno separat
Nadležni organ u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva izdaje lokacijske uslove, koji sadrže iznos naknada za priključenje na infrastrukturnu mrežu, kao i iznos drugih naknada, odnosno taksi propisanih zakonom.
B) Ako se lokacijski uslovi ne mogu pribaviti uvidom u planski dokument, odnosno separat,
Nadležni organ organ u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva:
  prosleđuje kopiju zahteva i idejnog rešenja na postupanje imaocima javnih ovlašćenja.

## Slide 6
POSTUPAK ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA – 3
POSTUPANJE IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA:
Imaoci javnih ovlašćenja su dužni da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, osim ako se radi o objektima iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji, kada je taj rok 30 dana od dana prijema zahteva, dostave nadležnom organu nedostajuće uslove - uslove za projektovanje I priključenje, odnosno isprave ili druge dokumente iz svoje nadležnosti, a koji su uslov za izdavanje lokacijskih uslova.
Ako imalac javnih ovlašćenja u roku iz prethodnog stava ne dostavi tražene uslove, nadležni organ će:
  zastati sa postupkom po zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova; i
  podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u imaocu javnih ovlašćenja; i
  obavestiti imaoca javnih ovlašćenja o podnetoj prekršajnoj prijavi i pozvati ga da bez odlaganja postupi po zahtevu.

## Slide 7
POSTUPAK ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA - 4
POSTUPANJE NADLEŽNOG
ORGANA PO PO PRIJEMU USLOVA ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE :
Nadležni organ je dužan da podnosiocu zahteva izda lokacijske uslove u roku od 5 radnih dana nakon što mu imalac javnih ovlašćenja dostavi nedostajuće uslove, odnosno isprave i/ili druga dokumenata koje su uslov za izdavanje lokacijskih uslova, ako je izvršena obaveza plaćanja taksi i naknada za izdate lokacijske ulove.

## Slide 8
SADRŽINA LOKACIJSKIH USLOVA
Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje., a naročito:
1) broj katastarske parcele, kao i naziv katastarske opštine na kojoj se ta parcela nalazi, odnosno broj katastarskih parcela i naziv katastarskih opština na kojima se te parcele nalaze, ako se lokacijski uslovi izdaju za više parcela;
2) površinu katastarske parcele, odnosno katastarskih parcela, osim ako se lokacijski uslovi izdaju za linijske objekte i antenske stubove;
3) označenje klase i namene objekta za čije građenje se izdaju;
4) bruto i neto površinu objekta za čije građenje se izdaju;
5) uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu, pribavljene uvidom u planski dokument i/ili separat, kao i naziv tog planskog dokumenta i/ili separata, odnosno prepis uslova za projektovanje i priključenje, pribavljenih od imaoca javnih ovlašćenja, koji naročito sadrže podatke o:
  kapacitetima, načinu i tehničkim uslovima za priključenje;
  mestu priključenja na sistem;
  tehničkim karakteristikama priključka;
  roku za priključenje;
  iznosu naknade za priključenje, koju naplaćuje imalac javnih ovlašćenja;
6)podatke o postojećim objektima koje je potrebno ukloniti pre građenja;
7) druge podatke, u skladu sa zakonom.

## Slide 9
POSEBNI SLUČAJEVI IZDAVANJA LOKACIJSKIH USLOVA
Ako se lokacijski uslovi izdaju na osnovu uslova za priključenje na javnu infrastrukturu koja nije izgrađena, a njena izgradnja je predviđena planskim dokumentima, lokacijski uslovi moraju sadržati i:
  procenu okvirnih troškova izgradnje nedostajuće infrastrukture;
  procenu okvirnih rokova za realizaciju nedostajuće infrastrukture (projektovanje i izgradnju);
  informaciju o parcelama za koje je neophodno rešiti imovinske odnose pre izgradnje infrastrukture;
  informaciju da je uslov za izdavanje građevinske dozvole zaključenje ugovora sa imaocima javnih ovlašćenja o izgradnji nedostajuće infrastrukture.

## Slide 10
“NEGATIVNI LOKACIJSKI USLOVI” i VAŽENJE LOKACIJSKIH USLOVA
Ako se lokacijski uslovi izdaju po zahtevu, odnosno idejnom rešenju, koje nije u skladu sa važećim planskim dokumentom, odnosno separatom, kao i ako imaoci javnih ovlašćenja izdaju uslove za projektovanje i priključenje u kojima se konstatuje da nije moguća izgradnja objekta u skladu podnetim zahtvom, lokacijski uslovi sadrže informaciju da nisu ispunjeni uslovi za građenje u skladu sa podnetim zahtevom, uz navođenje svih razloga, tj. neusklađenosti.
Lokacijski uslovi važe 12 meseci od dana izdavanja, odnosno do isteka važenja građevinske dozvole koja je izdata u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju je podnet zahtev.
  Ako ih je izdato više, svi su važeći do njihovog isteka.
  Po izdavanju lokacijskih uslova, podnosilac zahteva može podneti zahtev za izmenu jednog ili više uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu, u kom slučaju se izdaju izmenjeni lokacijskih uslova.

## Slide 11
PRAVO PRIGOVORA NA LOKACIJSKE USLOVE
Na izdate lokacijske uslove može se uložiti prigovor u roku od 3 radna dana od dana izdavanja nadležnom opštinskom veću, a Vladi preko Ministarstva, ako je lokacijske uslove izdalo Ministarstvo, preko nadležnog organa .

## Slide 12
POSTUPAK ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE -1
Postupak za izdavanje građevinske dozvole pokreće se podnošenjem zahteva Nadležnom organu na ispravno popunjenom formularu koji je propisao Ministar i može se naći na ovom sajtu u prilogu OBRASCI ZAHTEVA I UPUTSTVA.
Sastavni deo zahteva iz stava 1. ovog člana je IZVOD IZ PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU, čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom o klasifikaciji i sadržaju tehničke dokumentacije.
Uz zahtev se podnosi i:
  projekat za građevinsku dozvolu izrađen u skladu Pravilnikom o sadržini tehničke dokumentacije (sadržaj projekta je propisan prema vrsti i klasi objekta), u papirnoj i elektronskoj formi;
  dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi ; i
  ugovori sa imaocima javnih ovlašćenja o izgradnji nedostajuće infrastrukture, ako je u izdatim lokacijskim uslovima navedeno da su uslov za izdavanje građevinske dozvole.

## Slide 13
POSTUPAK ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE -2
Po prijemu zahteva za izdavanje građevinske dozvole, nadležni organ isključivo vrši proveru ispunjenost formalnih uslova za izdavanje građevinske dozvole:
  da li je nadležan za postupanje po zahtevu, odnosno prijavi;
  da li je podnosilac zahteva, odnosno prijave lice koje, u skladu sa ovim zakonom, može biti podnosilac zahteva odnosno prijave;
  da li zahtev, odnosno prijava sadrži sve propisane podatke;
  da li je uz zahtev, odnosno prijavu priložena sva dokumentacija;
  da li je uz zahtev priložen dokaz o uplati propisane naknade, odnosno takse;
  da li su podaci navedeni u izvodu iz projekta za građevinsku dozvolu, koji je sastavni deo zahteva za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima.

## Slide 14
POSTUPAK ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE - 3
Ako su ispunjeni formalni uslovi, nadležni organ donosi rešenje o građevinskoj dozvoli, u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva..
Ako nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje, nadležni organ zahtev odbacuje zaključkom.
Ako podnosilac zahteva otkloni utvrđene nedostatke i podnese usaglašeni zahtev u roku od deset dana od dana prijema zaključka iz stava 3. ovog člana, a najkasnije 30 dana od dana objavljivanja zaključka na internet strani nadležnog organa, postupak se nastavlja pri čemu podnosilac zahteva ne dostavlja dokumentaciju podnetu uz zahtev koji je odbačen od strane nadležnog organa, niti ponovo plaća administrativnu taksu.

## Slide 15
REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI
Rešenje o građevinskoj dozvoli sadrži naročito podatke o:
1) investitoru;
2) objektu čije se građenje dozvoljava, sa podacima o gabaritu, visini, ukupnoj bruto i neto površini i predračunskoj vrednosti objekta;
3) katastarskoj parceli, odnosno katastarskim parcelama na kojima se gradi objekat (broj parcele i naziv katastarske opštine na kojoj se nalazi, kao i površinu katastarske parcele, odnosno katastarskih parcela, osim ako se građevinska dozvola izdaje za linijske objekte i antenske stubove);
4) postojećem objektu koji se uklanja ili rekonstruiše radi građenja;
5) roku važenja građevinske dozvole;
6) dokumentaciji na osnovu koje se građevinska dozvola izdaje;
7) finansijeru, ako je uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole priložen i ugovor između investitora i finansijera;
8) podatke o načinu regulisanja doprinosa za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, uključujući i visinu doprinosa, pravo na umanjenje na osnovu ugovora sa imaocima javnih ovlašćenja;
9) druge podatke propisane zakonom.

## Slide 16
Rešenje o građevinskoj dozvoli nadležni organ dostavlja bez odlaganja podnosiocu zahteva na način kako je tražio u zahtevu, a radi informisanja ga u elektroskoj formi dostavlja i:
  inspekciji koja vrši nadzor nad izgradnjom objekta;
  imaocima javnih ovlašćenja nadležnim za utvrđivanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu;
  jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji gradi objekat, ako je rešenje izdalo Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina;

## Slide 17
ŽALBA NA REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI
Na rešenje o izdavanju građevinske dozvole može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.
Na rešenje o izdavanju građevinske dozvole koje donosi nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ne može se izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor.

## Slide 18
POSTUPAK ZA IZMENU GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli dužan je da podnese nadležnom organu :
1) novi investitor, odnosno novi finansijer, najkasnije u roku od 15 dana od sticanja tog svojstva;
2) investitor ako tokom izvođenja radova, nastanu izmene u radovima odnosu na izdatu građevinsku dozvolu;
U slučaju tačke1. investitor je dužan da uz zahtev za izmenu građevinske dozvole priloži dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na zemljištu radi izgradnje objekta, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu radi rekonstrukcije objekta ili drugi pravni osnov sticanja prava svojine na objektu u izgradnji, odnosno ugovor između investitora i finansijera, ako je prethodna građevinska dozvola glasila na ime drugog investitora, odnosno finansijera.
U slučaju tačke 2. investitor je dužan da uz zahtev za izmenu građevinske dozvole priloži izmenjen projekat za građevinsku dozvolu, usaglašen sa odstupanjima u izvođenju, kao i da obustavi gradnju do donošenja pozitivnog rešenja po njegovom zahtevu.

## Slide 19
POSTUPAK ZA IZMENU GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Ako izmene projekta nisu u saglasnosti sa izdatim lokacijskim uslovima, nadležni organ će uvidom u planska akta ili separat, odnosno od imaoca javnih ovlašćenja pribaviti izmenjene lokacijske uslove.
Zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli može se podneti u bilo kom trenutku nakon izdavanja građevinske dozvole i zbog usaglašavanja sa projektom za izvođenje, izmena u dostupnosti komunalne i druge infrastrukture i iz drugih razloga.
Postupak po zahtevu za izmenu građevinsked dozvole je istovetan kao u slučaju izdavanja građevinske dozvole.
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli dostavlja se podnosiocu zahteva i svim drugim licima na koje je glasila građevinska dozvola koja se menja, kao i građevinskoj inspekciji.

## Slide 20
POSTUPAK PO PRIJAVI RADOVA -1
Investitor podnosi prijavu radova nadležnom organu koji je izdao građevinsku dozvolu, najkasnije 8 dana pre otpopočinjanja izvođenja radova.
U prijavi radova investitor navodi datum početka i rok završetka građenja, odnosno izvođenja radova.
Uz prijavu radova investitor, pored dokaza o plaćenoj taksi, podnosi:
  dokaz o izmirenju obaveza po osnovu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  akt ministarstva nadležnog za poslove finansija o uvođenju u posed nepokretnosti, u skladu sa zakonom koji uređuje eksproprijaciju, odnosno ugovor o pravu službenosti zaključen u skladu sa zakonom koji uređuje izgradnju, ako je rešenje o građevinskoj dozvoli izdato na osnovu konačnog rešenja o eksproprijaciji.
  saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ako je obaveza njene izrade utvrđena propisom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu, odnosno odluka da nije potrebna izrda studije.

## Slide 21
POSTUPAK PO PRIJAVI RADOVA-2
Ako su ispunjeni formalni uslovi nadležni organ izdaje potvrdu o prijemu prijave radova ili na drugi način potvrđuje prijem te prijave, bez odlaganja.
Nadležni organ o podnetoj prijavi obaveštava građevinsku inspekciju, bez odlaganja.
Rok za završetak građenja počinje da teče od dana podošenja prijave radova.

## Slide 22
Investitor / izvođač radova podnosi nadležnom organu izjavu o završetku izrade temelja, odmah po završetku njihove izgradnje. Uz ovu izjavu izvođač radova obavezno podnosi geodetski snimak izgrađenih temelja, izrađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izvođenje geodetskih radova.
Investitor podnosi nadležnom organu izjavu o završetku izrade objekta u konstruktivnom smislu, odmah po završetku te faze izgradnje. Nadležna građevinska inspekcija je obavezna da u roku od tri dana po prijemu obaveštenja izvrši inspekcijski nadzor izgrađenog objekta u skladu sa Zakonom i da o rezultatima tog nadzora obavesti nadležni organ.
Postupak za priključenje objekta na komunalnu i drugu infrastrukturu pokreće podnošenjem zahteva nadležnom organu.

## Slide 23
POSTUPAK ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE -1
Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole dozvole investitor podnosi nadležnom organu na propisanom formularu.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana investitor podnosi:
  izveštaj komisije za tehnički pregled, kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom da se može izdati upotrebna dozvola;
  projekat izvedenog objekta;
  sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima.
Sastavni deo izveštaja komisije za tehnički pregled je i:
1) elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta, kao i
2) elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije.

## Slide 24
POSTUPAK ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE - 2
Nadležni organ po prijemu zahteva za izdavanje upotrebne dozvole vrši proveru dostavljene dokumentacije i ispunjenost formalnih uslova za izdavanje upotreben dozvole i ako su ti uslovi ispunjeni izdaje rešenje o upotrebnoj dozvoli u roku do 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje upotrebne dozvole.
Upotrebna dozvola sadrži i garantni rok za objekat i pojedine vrste radova utvrđene posebnim propisom.
Upotrebna dozvola se dostavlja investitoru, finansijeru ako je građevinska dozvola bila izdata i na ime finansijera, kao i nadležnom građevinskom inspektoru.
Ako objekat podleže obavezi pribavljanja integrisane dozvole, može se koristiti ako je uz upotrebnu pribavljena i integrisana dozvola, propisane posebnim zakonom.

## Slide 25
POSTUPAK ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE - 3
Ako nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje, nadležni organ zahtev za izdavanje upotreben dozvole odbacuje zaključkom.
Ako podnosilac zahteva otkloni utvrđene nedostatke i podnese usaglašeni zahtev u roku od deset dana od dana prijema zaključka iz stava 3. ovog člana, a najkasnije 30 dana od dana objavljivanja zaključka na internet strani nadležnog organa, postupak se nastavlja pri čemu podnosilac zahteva ne dostavlja dokumentaciju podnetu uz zahtev koji je odbačen od strane nadležnog organa, niti ponovo plaća administrativnu taksu.
Izuzetno, objekat se može koristiti i bez izdate upotrebne dozvole, ako u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje upotrebne dozvole uz koji je priložen nalaz komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu i predlogom da se može izdati upotrebna dozvola, nadležni organ nije izdao upotrebnu dozvolu, niti je rešenjem odbio izdavanje upotrebne dozvole.

## Slide 26
Odredbe zakona o obavezi tehničkog pregleda objekta ne primenjuju se za utvrđivanje podobnosti kategorije “A” u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija objekata.
U ovom slučaju, investitor uz zahtev za upotrebnu dozvolu dostavlja potvrdu o tome da je objekat priključen ili je podaoban da bude priključen na infrastrukturnu mrežu, za priključke koji su predviđeni građevinskom dozvolom.
Ukoliko se radi o objektu izgrađenom na osnovu pravnosnažne građevinske dozvole izdate po prethodno važećem Zakonu o planiranju i izgradnji, treba vršiti tehnički pregled bez obzira na vrstu objekta, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu.

## Slide 27
POSTUPAK PRED KATASTROM
U roku od 5 dana po pravnosnažnosti izdate upotrebne dozvole, nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra:
  upotrebnu dozvolu,
  elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta, kao I
  elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije.
Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o kućnom broju i vrši upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta, i o tome obaveštava investitora i nadležni organ uprave u roku od 7 dana od dostavljanja upotebne dozvole, a u roku od 30 dana vrši odgovarajući upis u katastar vodova.